## Slide 1: Ohmův zákon pro uzavřený obvod
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Tematická oblast | FYZIKA – Kmitání, vlnění a elektřina
Datum vytvoření | 6. 8. 2012
Ročník | 2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého studia gymnázia
Stručný obsah | Opakování Ohmova zákona, řešení úloh
Způsob využití | Nejprve zopakujeme formou otázek znění Ohmova zákona, poté žáci řeší samostatně výpočtové úlohy.
Autor | Mgr. Petr Zezulka
Kód | VY_32_INOVACE_28_FZEZ07

## Slide 2
Označíme-li vnitřní odpor zdroje a svorkové napětí
nezatíženého zdroje, pak úbytek napětí na vnitřním odporu vyjádříme: - U = I, kde U je svorkové napětí zatíženého zdroje.
Protože napětí je stejně velké jako elektromotorické
napětí zdroje , lze úpravami předešlého vztahu odvodit:
= U + I = R I + I = I (R + ), kde R + je celkový
odpor obvodu.
Ohmův zákon pro uzavřený obvod získáme vyjádřením
elektrického proudu z předchozího vztahu:
I =

## Slide 3
Kdybychom zmenšovali odpor vnější části obvodu R až na
nulovou hodnotu, nastal by zkrat (spojení nakrátko).
Obvodem by při tomto spojení procházel tzv. zkratový
proud : =
Do elektrických obvodů zařazujeme pojistky a jističe,
protože při odebírání proudů ze zdroje o malém vnitřním
odporu může dojít k poškození zdroje. Při překročení určité hodnoty elektrického proudu se obvod přeruší.

## Slide 4
Odpor spotřebiče je 37 Ω, odpor spojovacích vodičů je
2 Ω. Určete vnitřní odpor zdroje, jehož elektromotorické
napětí je 40 V a obvodem prochází elektrický proud 1 A.
Z Ohmova zákona pro uzavřený obvod odvodíme obecně
vnitřní odpor zdroje :
I =
+ = , kde je celkový odpor vnější části
= - ( + )
= ( - (37 + 2)) Ω = 1 Ω

## Slide 5
Při odporu vnějšího obvodu 1,5 Ω bylo na svorkách zdroje
napětí 2 V a při odporu 2,5 Ω napětí 2,5 V. Určete
vnitřní odpor zdroje a jeho elektromotorické napětí.
Obecné řešení - odvodíme vnitřní odpor zdroje pomocí
zadaných údajů:
= I (R + ) = (R + )
(+ ) = (+ )
( - ) = -
=
= Ω = 1,5 Ω
= +
= (2,5 + . 1,5) V
= 4 V

## Slide 6
b) Řešení bez obecného odvození:
= (R + )
(1,5 + ) = (2,5 + )
2 + = 2,5 +
= 0,5
= 1,5 Ω
= (2,5 +1,5) V = 4 V
Vnitřní odpor zdroje je 1,5 V a jeho elektromotorické
napětí je 4 V.